к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых атомных электростанций

Таблица 1

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Северо-Запада

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Архангельская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Северодвинская ПАТЭС Архангельская область, г. Северодвинск | - | - | - | 2 | КЛТ 40С | 70 | 2 | КЛТ 40С | 70 | 2 | КЛТ 40С | 70 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |
| Кольская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кольская АЭС Мурманская область, г. Полярные Зори | 4 | ВВЭР 440 | 1760 | 3 | ВВЭР 440 | 1374 | 3 | ВВЭР 440 | 1374 | 1 | ВВЭР 440 | 458 |
|  |  | - | - | - | 1 | ВВЭР 440 | 459 | 1 | ВВЭР 440 | 459 | 1 | ВВЭР 440 | 459 |
|  | Итого по станции |  |  | 1760 |  |  | 18331 |  |  | 1833 |  |  | 917 |
| 3. (новая) | Кольская АЭС-22 Мурманская область, в 4 км от Кольской АЭС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ВБЭР 300 | 1200 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1200 |
| Ленинградская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ленинградская АЭС Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 4 | РБМК 1000 | 4000 | 3 | РБМК 1000 | 3282 | 3 | РБМК 1000 | 3282 | 1 | РБМК 1000 | 1094 |
|  |  | - | - | - | 1 | РБМК 1000 | 1093 | 1 | РБМК 1000 | 1093 | 1 | РБМК 1000 | 1093 |
|  | Итого по станции |  |  | 4000 |  |  | 43751 |  |  | 4375 |  |  | 2187 |
| 5. (новая) | Ленинградская АЭС-2 Ленинградская область, в 8 км от Ленинградской АЭС | - | - | - | - | - | - | 3 | ВВЭР 1200 | 3450 | 4 | ВВЭР 1200 | 4600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 3450 |  |  | 4600 |

Таблица 2

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Центра

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Воронежская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нововоронежская АЭС Воронежская область, г. Нововоронеж | 2 | ВВЭР 440 | 834 | 2 | ВВЭР 440 | 834 | 2 | ВВЭР 440 | 834 | - | - | - |
|  |  | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 1834 |  |  | 1834 |  |  | 1834 |  |  | 1000 |
| 2. (но-вая) | Нововоронежская АЭС-2 Воронежская область, в 5 км от Нововоронежской АЭС | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 2300 |  |  | 2300 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |
| Курская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Курская АЭС3 Курская область, г. Курчатов | 4 | РБМК 1000 | 4000 | 1 | РБМК 1000 | 10881 | 1 | РБМК 1000 | 1088 | 1 | РБМК 1000 | 1088 |
|  |  | - | - | - | 3 | РБМК 1000 | 32851 | 3 | РБМК 1000 | 3285 | 3 | РБМК 1000 | 3285 |
|  |  | - | - | - | 1 | РБМК 1000 | 1000 | 1 | РБМК 1000 | 1000 | 1 | РБМК 1000 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 4000 |  |  | 5373 |  |  | 5373 |  |  | 5373 |
| Нижегородская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. (но-вая) | Нижегородская АЭС4 Нижегородская область, в 20 км юго-западнее пос. Урень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ВВЭР 1200 | 3450 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3450 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |
| Смоленская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Смоленская АЭС Смоленская область, г. Десногорск | 3 | РБМК 1000 | 3000 | 1 | РБМК 1000 | 1035 | 1 | РБМК 1000 | 1091 | 1 | РБМК 1000 | 1091 |
|  |  | - | - | - | 2 | РБМК 1000 | 2156 | 2 | РБМК 1000 | 2200 | 2 | РБМК 1000 | 2200 |
|  | Итого по станции |  |  | 3000 |  |  | 31911 |  |  | 3291 |  |  | 3291 |
| Тверская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Калининская АЭС Тверская область, г. Удомля | 3 | ВВЭР 1000 | 3000 | 3 | ВВЭР 1000 | 3129 | 3 | ВВЭР 1000 | 3129 | 3 | ВВЭР 1000 | 3129 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 |
|  | Итого по станции |  |  | 3000 |  |  | 31291 |  |  | 4129 |  |  | 4129 |
| 7. (но-вая) | Тверская АЭС4 Тверская область, Ржевский или Удомельский район | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 | 4 | ВВЭР 1200 | 4600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 1150 |  |  | 4600 |
| Ярославская или Костромская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. (но-вая) | Центральная АЭС4 Ярославская область или Костромская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2300 |
|  | Максимальный вариант (дополнительная мощность) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции (максимальный вариант) |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |

Таблица 3

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Средней Волги

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Саратовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балаковская АЭС Саратовская область, г. Балаково | 4 | ВВЭР 1000 | 4000 | 2 | ВВЭР 1000 | 2086 | 2 | ВВЭР 1000 | 2086 | 2 | ВВЭР 1000 | 2086 |
|  |  | - | - | - | 2 | ВВЭР 1000 | 2088 | 2 | ВВЭР 1000 | 2088 | 2 | ВВЭР 1000 | 2088 |
|  | Итого по станции |  |  | 4000 |  |  | 41741 |  |  | 4174 |  |  | 4174 |

Таблица 4

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Юга

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Ростовская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ростовская АЭС Ростовская область, г. Волгодонск | 15 | ВВЭР 1000 | 1000 | 15 | ВВЭР 1000 | 10401 | 15 | ВВЭР 1000 | 1040 | 15 | ВВЭР 1000 | 1040 |
|  |  | - | - | - | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 | 1 | ВВЭР 1000 | 1000 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | 1000 |  |  | 2040 |  |  | 3190 |  |  | 4340 |

Таблица  5

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Урала

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Свердловская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Белоярская АЭС Свердловская область, г. Заречный | 1 | БН 600 | 600 | 1 | БН 600 | 600 | 1 | БН 600 | 600 | 1 | БН 600 | 600 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | 1 | БН 800 | 880 | 1 | БН 800 | 880 |
|  | Итого по станции |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1480 |  |  | 1480 |
| Челябинская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (но-вая) | Южно-Уральская АЭС4 Челябинская область, в 140 км западнее г. Челябинска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ВВЭР 1200 | 4600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4600 |

Таблица  6

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Сибири

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Томская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северская АЭС4 (но-вая) Томская область, 25 км от г. Северск | - | - | - | - | - | - | 1 | ВВЭР 1200 | 1150 | 2 | ВВЭР 1200 | 2300 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | 1150 |  |  | 2300 |

Таблица  7

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Дальнего Востока

|  |  | По состоянию на 2006 год |  |  | 2006 - 2010 годы |  |  | 2011 - 2015 годы |  |  | 2016 - 2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2010 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2015 год (МВт) | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2020 год (МВт) |
| Энергосистема Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (новая) | Приморская АЭС Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ВБЭР 300 | 600 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 600 |
| Чаун-Билибинский энергоузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Билибинская АЭС Чукотский автономный округ, г. Билибино | 4 | ЭГП 6 | 48 | 4 | ЭГП 6 | 48 | 4 | ЭГП 6 | 48 | 1 | ЭГП 6 | 12 |
|  | Итого по станции |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 12 |
| Певекский энергоузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. (новая) | Певекская ПАТЭС Чукотский автономный округ, г. Певек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | КЛТ 40С | 70 |
|  | Итого по станции |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 70 |

______________________

1 Увеличение мощности на действующем оборудовании за счет мероприятий по модернизации. 2 Тип блока будет уточняться. 3 Сооружение блока № 5 осуществляется в случае выделения дополнительных источников финансирования для его строительства и сооружения линий электропередачи для выдачи мощности. 4 Месторасположение указанных станций будет уточнено при разработке технико-экономического обоснования сооружения станций. 5 Блок № 1 действующей Волгодонской АЭС.